#### Приложение № 1

#### к постановлению Региональной

#### службы по тарифам

#### Ростовской области

#### от 31.01.2011 № 2/6

ОТЧЕТ МУП «КХ «ЗЕЛЕНОЛУГСКОЕ»

Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района Ростовской области,

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, О ФАКТИЧЕСКОМ  ИСПОЛНЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 2014 ГОД

(ОТЧЕТНЫЙ)

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя за отчетный год реализации программы | Ссылка на проведенные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечившие достижение соответствующих показателей (указывается «Выполнены», «Выполнены частично», «Не выполнены» или «Не планировались» в графе соответствующих мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | факт | Организационные мероприятия по управлению энергосбережением | Мероприятия по модернизации оборудования, внедрение инновационных решений и технологий | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Мероприятия по сокращению потерь воды в сетях при передаче | Мероприятия по оснащению собственными приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов (воды, электро- и теплоэнергии, прочих ) | Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета водного ресурса потребителей предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| удельный расход электроэнергии на 1 куб.м всего, в т.ч. по циклам: | кВт.ч/ куб.м | 0,55 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
| - подъем |  | 0,55 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
| - очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - транспортировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса | % к объему выработки (покупки) | 0,03 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в сетях | % к отпуску в сеть | 7,7 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| установленная (паспортная) мощность оборудования всего, в т.ч. по циклам: | куб.м/ч | 10-16 | 6,5-10 | 6,5-10 |  |  |  |  |  |  |
| - подъем |  | 10-16 | 6,5-10 | 6,5-10 |  |  |  |  |  |  |
| - очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - транспортировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| процент фактического использования мощности всего, в т.ч. по циклам: | % | 100 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| - подъем |  | 100 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| - очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - транспортировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод / выбытие (демонтаж) мощности (нужное подчеркнуть) | куб.м/ч |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
| доля выработанной (покупаемой) воды, учтенная приборами учета | % от объема выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| доля объемов воды, отпускаемой потребителям через приборы учета | % от реализации | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| объем воды, отпускаемой потребителям, всего | куб.м/год | 204,9 | 126,9 | 126,9 |  |  |  |  |  |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на выполнение программы | тыс. руб. | 10,0 | 10,7 | х | х | х | х | х | х | х |
| результаты реализации мероприятий Программы - объем экономии энергоресурсов: |  | - | 14,6 | х | х | х | х | х | х | х |
| электроэнергии | тыс кВтч | - | 14,6 | х | х | х | х | х | х | х |
| покупной воды | тыс. куб.м | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| прочие энергетические ресурсы (расписать) |  | - | - | х | х | х | х | х | х | х |

#### Руководитель организации				/_______________________//Павлов С.Е/

#### Исполнитель Банников Сергей Васильевич, 8(86395)24440

#### (ФИО, контактный телефон)